## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 朝花幼儿园（晓月园）改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：朝花幼儿园（晓月园）改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 单项工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 装饰工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 给排水、暖通工程工程 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 电气工程 |  |  |  |  | /
1.1.4 | 室外工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：朝花幼儿园（晓月园）改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：朝花幼儿园（晓月园）改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /

## 4.11 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：朝花幼儿园（晓月园）改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率/征收率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.面层材料品种、规格:拆除地砖面层及混凝土图垫层 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 18.98
2 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 1.面层材料品种、规格:砖砌体拆除 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m3 | 0.38
3 | 911204003001 | 竹、木(复合)地板拆除 | 1.面层材料品种、规格:拆除木地板面层及混凝土图垫层 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 14.32
4 | 911302001001 | 块料(石材)墙、柱面拆除 | 1.拆除部位:拆除原有瓷砖墙面面层、粘结层及抹灰层 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计 | m2 | 69.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
5 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.吊顶形式:拆除原有铝扣板吊顶 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 19.93
6 | 911305001001 | 幕墙拆除 | 1.吊顶形式:拆除原有玻璃幕墙 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 7.02
7 | 911306001001 | 隔断、隔墙拆除 | 1.拆除部位:原有卫生间隔断及预埋件拆除 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 8
8 | 911704003001 | 洗漱台安装 | 1.台面品种、规格:拆除原有洗漱台 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计 | m | 3.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
9 | 911701001001 | 柜类拆除 | 1.柜类名称:拆除原有吊柜 2.拆除要求:满足甲方要求 3.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 2.3
10 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.渣土外运消纳，人工装袋装车 2.运距综合考虑 | m3 | 35
分部小计
卫生间新建工程
11 | 010501002001 | 楼地面找平层（卫生间） | 1.150厚C20细石混凝土找平层，向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管极部位用DS砂浆抹小八字角 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 18.98
12 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖墙 2.墙体类型:零星矮墙 3.墙体厚度:120 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m3 | 0.38
13 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.3+3mm厚SBS改性沥青卷材防水 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)防水保护层 3.满足完成此项工作所需要的全部工 | m2 | 27.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2.5厚DTA秒浆粘结层 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 18.98
15 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.DTG砂浆勾缝: 2.粘贴5~10厚墙砖: 3.5厚DTA砂蒙粘结层: 4.墙面拉毛 5.防水层另计 6.20厚DP砂浆罩面，挂钢丝网: 7.滚涂界面剂 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 69.84
16 | 010903002001 | 墙面卷材防水 | 1.墙面防水：3+3mm厚SBS改性沥青卷材防水 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 33.58
17 | 011302001001 | 铝合金吊顶天棚 | 1.铝合金方板龙骨 嵌入式 2.铝合金方板面层新做 嵌入式 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集 | m2 | 19.93
18 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.名称：卫生间隔断 2.隔板、隔间等 3.满足完成此项工 | m2 | 9.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集
19 | 01B001 | 儿童护理操作台 | 1.名称：儿童护理操作台 2.规格：长1500*进深500，高度900mm，底部柜体，面层软包 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 1
20 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.卫生间扶手 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集 | 个 | 2
21 | 011505004001 | 镜箱 | 1.名称：镜子安装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集 | 个 | 4
分部小计
教室新建工程
22 | 010501002002 | 楼地面找平层 | 1.80mm厚C20细石混凝土找垫层 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 14.32
23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2.5厚DTA秒浆粘结层 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 14.32
24 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.墙面龙骨找平 | m2 | 12.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2.木饰面墙板安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
25 | 011205001002 | 墙面软包 | 1.墙面龙骨找平，阻燃板基层 2.软包饰面安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 10.9
26 | 011205001003 | 洞洞板收纳墙 | 1.墙面龙骨找平 2.洞洞板饰面安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 5.37
27 | 010810001001 | 推拉帘 | 1.轨道安装 2.推拉帘安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 4.18
28 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抗裂腻子2遍 2.无机涂料2遍 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 17.15
29 | 011302003001 | 造型吊顶天棚 | 1.石膏板造型吊顶 2.38主龙骨，50副龙骨 3.基层阻燃板加固，双层9.5mm厚石膏板 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 36.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.抗裂腻子2遍 2.乳胶漆2遍 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 36.54
31 | 010802001001 | 断桥铝门 | 1.名称:金属门安装0.9*2.6 2.规格：断桥铝100系列钢化玻璃门 3.包含门窗后塞口、配套五金等构件 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集 | m2 | 7.02
32 | 01B002 | 幕墙框改造 | 1.幕墙边框切割拆除 2.加固改造 | 樘 | 3
33 | 01B003 | 非施工区域教室地面保护板 | 1.地面铺设保护膜 2.面层铺设5mm厚保护板 3.完工后拆除 | m2 | 106.5
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【给排水、暖通工程工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-给排水、暖通工程工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 920604016001 | 小便器拆除 | 1.名称：小便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 4
2 | 920604014001 | 大便器拆除 | 1.名称：蹲便器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 6
3 | 920601012003 | 塑料管拆除 | 1.名称：φ25给水管拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 28
4 | 920601012001 | 塑料管拆除 | 1.名称：φ50下水管拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 13.6
5 | 920601012002 | 塑料管拆除 | 1.名称：φ100下水管拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 4.8
6 | 920604024001 | 热水器拆除 | 1.名称：热水器拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
7 | 920604005001 | 洗脸盆拆除 | 1.名称：洗手台处洗手盆拆除 2.满足完成此项工 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-给排水、暖通工程工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
8 | 920604019001 | 水龙头拆除 | 1.名称：水龙头拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 6
9 | 920604042001 | 直饮水设备拆除 | 1.名称：直饮机拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
分部小计
给排水工程
10 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工开挖沟槽土方 | m3 | 10
11 | 010102007001 | 回填方 | 1.人工回填沟槽土方 2.回填 | m3 | 10
12 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称：儿童小便池新做 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 组 | 3
13 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：儿童蹲便器新做 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 组 | 2
14 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称：儿童马桶新做 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、 | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-给排水、暖通工程工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
验收等全部要求
15 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称：成人马桶新做 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 组 | 1
16 | 031003001001 | 浴缸 | 1.名称：儿童浴缸 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 组 | 1
17 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称：花洒 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 1
18 | 031003017001 | 水龙头安装 | 1.名称：冷热水龙头 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 4
19 | 031003017002 | 水龙头安装 | 1.名称：墩布池龙头 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 2
20 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称：防臭地漏安装 2.规格：DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 3
21 | 031003008001 | 洗漱池 | 1.名称：落地式可丽耐洗漱池 2.规格：长3850*进深500-550mm | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-给排水、暖通工程工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
22 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：室内给水管PPR管 2.规格：DN25 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 58
23 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：室内给水管PPR管 2.规格：32 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 18
24 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称：室内排水管PVC管 2.规格：DN50 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 16
25 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称：室内排水管PVC管 2.规格：DN110 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 10
26 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：热(开)水器安装（利旧） 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
27 | 031005015001 | 直饮水设备 | 1.名称：直饮水设备安装（利旧） | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-给排水、暖通工程工程单位工程) | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
28 | 031003004001 | 拖布池 | 1.名称：拖布池安装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 组 | 2
29 | 031002001001 | 阀门安装 | 1.名称：阀门安装 2.材质：铜 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 12
30 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：剔槽 2.类型：混凝土结构 3.规格：管径(mm) 32 | m | 25
分部小计
暖通工程
31 | 02B001 | 暖气改造 | 1.暖气片拆除 2.管道移位 3.暖气片安装 | 组 | 12
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 920211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称：平板灯拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 6
2 | 920204026001 | 照明开关拆除 | 1.名称：开关拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 1
3 | 920204028001 | 插座拆除 | 1.名称：插座拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 2
4 | 920204034001 | 接线箱拆除 | 1.名称：控制箱拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 2
分部小计
新建工程
5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：300*600 | 套 | 8
6 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称：电动升降单管消毒灯 2.规格：1*40W 3.安装方式：明装 | 套 | 2
7 | 030405015001 | 排风扇 | 1.名称：排风扇 2.规格：300*300 | 台 | 4
8 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称：开关 2.规格：单联 | 套 | 2
9 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：16A | 套 | 4
10 | 030412006001 | 防水盒 | 1.名称：防水盒 2.材质：PVC | 个 | 4
11 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN20 | m | 78
13 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN32 | m | 32
14 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：绝缘电线 2.规格：BV2.5 3.敷设方式：线管敷设 | m | 396
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：绝缘电线 2.规格：BV4 3.敷设方式：线管敷设 | m | 130
16 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称：接线箱安装 2.规格：利旧 3.安装方式：明装 | 个 | 2
17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：剔槽 2.类型：混凝土结构 3.规格：管径(mm) 32 | m | 28
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【室外工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-室外工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.人工拆除步道砖 2.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 29.48
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.人工拆除路面基层 2.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 29.48
3 | 040101001001 | 地面降方 | 1.人工开挖土方 2.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m3 | 7.5
4 | 050101002001 | 植被清理 | 1.人工拆除草皮、地被植物 2.渣土装车、运输、消纳，运距综合考虑 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 45.12
5 | 050201001001 | 园路垫层 | 1.路面整平 2.10厚3:7灰土垫层 3.20cm厚C20混凝土垫层 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 74.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-室外工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 050201003001 | 园路面层 | 1.60mm厚混凝土透水砖铺装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 60.6
7 | 050201003002 | 园路面层 | 1.30mm厚花岗岩石材铺装 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m2 | 14
8 | 010503014001 | 装饰井盖 | 1.不锈钢装饰井盖 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 套 | 1
9 | 011507003001 | 空调罩 | 1.铝合金空调装饰罩 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 1
分部小计
本页小计
合 计